` STYRENE PARK OFFSITE Document Title: Vibration Switch Data Sheet

| R3 | 02-11-2024 | IFA | F.Aghaienezhad | J.Beigloo | A.Gholizadeh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 | 06-10-2024 | IFA | F.Aghaienezhad | J.Beigloo | A.Gholizadeh |
| R1 | 17-09-2024 | IFA | F.Aghaienezhad | J.Beigloo | A.Gholizadeh |
| R0 | 22-06-2024 | IFA | F.Aghaienezhad | J.Beigloo | A.Gholizadeh |
| Rev. | Issued Date | DESCRIPTION | PREPARED | CHECKED | APPROVED |

REVISION RECORD SHEET

| Page Page | Revisions |  |  |  |  |  |  |  | Page | Revisions |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |  |  | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 1 | X | X | X | X |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | X | X | X | X |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | X | X | X | X |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | X | X | X |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | X | X | X |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | X | X | X |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | X | X | X |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | X | X | X |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | X |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |

| Vibration Switch Data sheet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basic Data |  |  |  |  |  |  |  | Manufacturer Data |  |  |  |  |  |
| 1 | PROJECT- Customer item |  |  | 1158 |  |  |  | 1 | Manufacturer / Origin | SAMI/ Italy |  |  |  |
| 2 | Quantity |  |  | 4 |  |  |  | 2 | Type - Model | VBS SPDT without M20*2.5 |  |  |  |
| 3 | Tag No. |  |  | VS-RU0001A-01A VS-RU0001A-01B VS-RU0001B-01A VS-RU0001B-01B |  |  |  | 3 | Enclosure material | Cast aluminum painted |  |  |  |
| 4 | Area classification |  | IEC | Yes |  |  |  | 4 | Certification | According to 2014/34/EU ATEX |  |  |  |
| 5 |  |  | NEMA | Yes |  |  |  | 5 | Working | HORIZENTAL | Yes | VERTICAL | Yes |
| 6 | Enclosure |  |  | Exd |  |  |  | 6 | Wiring entry(type-size) | M20 |  |  |  |
| 7 | Reset |  |  | Electric | NO | Manual | YES | 7 | CABLE GLAND | M20*1.5 |  |  |  |
| 8 | Switch contacts |  |  | SPDT | YES | DPDT | NO | 8 | RANGE | 0-5g |  |  |  |
| 9 | Protection |  |  | IP 65 |  |  |  | 9 | TEMP CLASS | T5 |  |  |  |
| 10 | Zone - Gas group |  |  | 2 |  |  |  | 10 | Normal Operation Temp | (-20, 55) °C |  |  |  |
| 11 | RANGE - SET POINT |  |  | (0- 5 g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Temperature class |  |  | IIB-T3 |  |  |  | 11 | Set point adjust | 2g |  |  |  |
| 13 | Ambient temp. min/max |  |  | (5 To 48) °C |  |  |  | 12 | RESET | MANUAL |  |  |  |
| 14 | Humidity (RH ) (%) |  |  | 80% |  |  |  | 13 | PROTECTION | IP65 |  |  |  |
| 15 | Altitude (m) |  |  | 20 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 16 | Contact rating |  |  | 24VDC, 1A |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 17 | Start-up delay |  |  | N.A |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 18 | MOUNTING |  |  | Yes |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 19 | Housing |  |  | CAST ALOMINIUM |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 20 | Thered | size - TYPE |  | M20 @ 1.5 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |